## Survey
name | country | date | nameplate (MW) | avg output (MW) | area (km^2) | km^2/GW | type | storage
SEGS | USA | 1990 | 354 | 75 | 6.5 | 86.6667 | parabolic trough | gas backup
Nevada Solar One | USA | 2007 | 64 | 15 | 1.6 | 106.6667 | parabolic trough
PS10 | Spain | 2007 | 11 | 2.7 | 0.55 | 203.7037 | tower | water tanks (1h)
PS20 | Spain | 2009 | 20 | 5.5 | 0.8 | 145.4545 | tower
Alvarado 1 | Spain | 2009 | 50 | 12 | 1.4 | 116.6667 | parabolic trough
Solnova 1,3,4 | Spain | 2009 | 150 | 39 | 3.5 | 89.7436 | parabolic trough | gas backup
Andasol 1,2 | Spain | 2009 | 100 | 36 | 4 | 111.1111 | parabolic trough | molten salt (8h)
Martin Next | USA | 2010 | 75 | 18 | 2 | 111.1111 | parabolic trough | hybrid plant
Solar Tres | Spain | 2011 | 20 | 12.6 | 2 | 158.7302 | tower | molten salt (15h)
Valle | Spain | 2012 | 100 | 37 | 4.6 | 124.3243 | parabolic trough | molten salt (8h)
Ivanpah 1,2,3 | USA | 2014 | 392 | 66 | 14.2 | 215.1515 | towers | gas backup
Crescent Dunes | USA | Planned | 110 | 55 | 6.5 | 118.1818 | tower | molten salt (10h)
Abengoa Mojave | USA | Planned | 250 | 68 | 7.1 | 104.4118 | parabolic trough
116.6667

## SEGS
name | year | location | nameplate (MW) | area (m^2) | MWh/yr
SEGS I | 1984 | Daggett | 14 | 82960 | 16500
SEGS II | 1985 | Daggett | 30 | 165376 | 32500
SEGS III | 1986 | Kramer Jct. | 30 | 230300 | 68555
SEGS IV | 1986 | Kramer Jct. | 30 | 230300 | 68278
SEGS V | 1987 | Kramer Jct. | 30 | 250500 | 72879
SEGS VI | 1988 | Kramer Jct. | 30 | 188000 | 67758
SEGS VII | 1988 | Kramer Jct. | 30 | 194280 | 65048
SEGS VIII | 1989 | Harper Lake | 80 | 464340 | 137990
SEGS IX | 1990 | Harper Lake | 80 | 483960 | 125036
|  |  | 354 | 2290016 | 654544

## Ivanpah2015
unit # | net gen (MWh) | net solar gen (MWh) | natgas used (mcf) | potential natgas gen (MWh) | actual net solar gen? (MWh)
1 | 209975 | 207479 | 168950 | 14614.4791 | 195360.5209
2 | 219044 | 216297 | 186151 | 16102.3966 | 202941.6034
3 | 223356 | 220730 | 209713 | 18140.552 | 205215.448
total | 652375 | 644506 | 564814 | 48857.4277 | 603517.5723
avg MW | 74.472 | 73.5737 |  | 5.5773 | 68.8947
8760 | hours/year
1085 | MJ/mcf
0.3014 | MWh(th)/mcf
0.287 | Ivanpah thermal efficiency
0.086502 | electricity value of natgas (MWh/mcf)

## Ivanpah2015Eff
unit # | net gen (MWh) | net solar gen (MWh) | natgas used (mcf) | potential natgas gen (MWh) | effective net solar gen (MWh)
1 | 209975 | 207479 | 168950 | 22687.9421 | 187287.0579
2 | 219044 | 216297 | 186151 | 24997.8284 | 194046.1716
3 | 223356 | 220730 | 209713 | 28161.9201 | 195194.0799
total | 652375 | 644506 | 564814 | 75847.6905 | 576527.3095
avg MW | 74.472 | 73.5737 |  | 8.6584 | 65.8136
8760 | hours/year
1085 | MJ/mcf
0.3014 | MWh(th)/mcf
3412 | Btu "heat rate" of 1kWh(e)
7658 | Btu "heat rate" of combined cycle natgas (2014)
0.44555 | efficiency of combined cycle natgas
0.13429 | electricity value of natgas (MWh/mcf)